## Rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
1.0 | SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE | 0
2.0 | PILOTNA STENA | 0
3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA z odvodnjavanjem | 0
| SKUPAJ : | 0
| DDV 22% | 0
| VSE SKUPAJ : | 0
Opomba 1: V ponudbenih cenah morajo biti vključeni vsi stroški za izvedbo del (dobave, transport, delo, pomožna dela, stroški ureditve gradbišča, transporti, stroški deponij), stroški organizacije in ureditve gradbišča, ravnanje z odpadki v skladu z veljavno zakonodaj, redno čiščenje gradbišča med izvedbo in po končanju del ter izdelavo dokazil o zanesljivosti objekta.
Opomba 2: Ponudnik mora v cenah v popisnih postavkah zajeti vrednosti vseh potrebnih del, vključno z izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov, notranjo kontrolo kakovosti, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati priložene smernice notranje kontrole kakovosti.
Opomba 3: Strošek gradbenega nadzora ni zajet v popisu - zagotovi investitor.

## 1.0 Tuje storitve
SKUPNA DELA IN TUJE STORITVE
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1. |  | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1 | 0 | 0
2. |  | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve - dokumentacija, dovoljenja,... Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno in polovično zaporo prometa in usmerjanjem s prometnimi znaki. Ocenjeno 90 dni. | kpl | 1 | 0 | 0
3. |  | Pripravljalna dela in organizacija gradbišča, vključno z odstranitvijo po končanih delih (postavitev gradbiščne ograje, gradbiščnih tabel, začasnih kontejnerjev/pisarniških prostorov z vzdrževanjem, sanitarij, izdelava začasne deponije, transport mehanizacije in opreme, zagotavljanje varstva pri delu,...). | kpl | 1 | 0 | 0
4. |  | Zakoličba vodovoda v območju obdelave. | kpl | 1 | 0 | 0
5. |  | Prestavilo obstoječega vodovoda v območju obdelave. Upoštevati tudi: izkop (cca. 1.50 m3/m), peščena posteljica z obsipom, novi vod zahtevan s strani upravljalca, zasip drobljenca do nivoja voziščne konstrukcije, utrjevanje... Kompletna izvedba po navodilih upravljalca, vključno z nadzorom upravljalca. | m | 100 | 0 | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | NEPREDVIDENA DELA 10%
| 2.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3.0 | TUJE STORITVE
1. |  | Gradbeni nadzor. | kos | Zagotovi investitor
2. |  | Projektantski nadzor. Ocenjeno 8 obiskov. | kpl | 1 | 0 | 0
3. |  | Geotehnični nadzor. Ocenjeno 10 obiskov. | kpl | 1 | 0 | 0
4. |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del. | kos | 1 | 0 | 0
5. |  | Izdelava geodetskega posnetka za projekt izvedenih del. | kos | 1 | 0 | 0
| 3.0 | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| 3.0 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 2.0 Pilotna stena
PILOTNA STENA
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1. |  | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk - vezna AB greda in uvrtani AB piloti (53x). | kpl | 1 | 0 | 0
2. |  | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta. | kos | 9 | 0 | 0
3. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno, z odvozom na deponijo. | m2 | 350 | 0 | 0
4. |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej, vključno z odvozom na deponijo na razdalji do 30 km. Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m. | kos | 25 | 0 | 0
5. |  | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej, vključno z odvozom na deponijo na razdalji do 30 km. Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m. | kos | 20 | 0 | 0
6. |  | Transport vrtalne garniture ter preostale opreme za izdelavo vrtin premera 60 cm, vključno s premiki po gradbišču. | kpl | 1 | 0 | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA
1. |  | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km. Izkop za vezno AB gredo in ureditev naklonov brežine pod pilotno steno. | m3 | 140 | 0 | 0
2. |  | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno s prekladanjem; vključeno deponiranje izkopanega materiala na začasno deponijo ob delovišču, povratno zasipanje in utrjevanje. Izkop za vezno AB gredo in ureditev naklonov brežine pod pilotno steno. | m3 | 35 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije (mešani granulat vezljive zemljine in gramoza-drobljenca D63-D125 v razmerju 30:70) na razdalji do 30 km, vključno z utrjevanjem. Nasipanje za pripravo delovnega platoja. | m3 | 80 | 0 | 0
4. |  | Dobava in nasipanje zrnate kamnine 3. kategorije (drobljenec D32, prod, reciklat,...) na razdalji do 30 km, v debelini do 15 cm, vključno z utrjevanjem. Nasipanje za pripravo delovnega platoja. | m3 | 55 | 0 | 0
5. |  | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km. Odstranitev delovnega platoja. | m3 | 135 | 0 | 0 | f
6. |  | Dobava in vgradnja enakomerno zrnatega drobljenca D63 ali D125 iz kamnine, vključno z utrjevanjem. Nasipanje do nivoja VK za vezno AB gredo. | m3 | 60 | 0 | 0
7. |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. Vezna AB greda. | m2 | 80 | 0 | 0
8. |  | Dobava, priostrenje, vgradnja (z zabijanjem-vibriranjem) in izvlek jeklenih profilov HEA 160 (jeklo S275), možna zamenjava s tirnicami. Kampadno zavarovanje delovnega platoja v dolžini 40 m --> 2-kratna vgradnja in izvlek. Skupaj 30 kos, dolžine 5 m. Zavarovanje delovnega platoja. | m | 150 | 0 | 0
9. |  | Dobava, razrez, vgradnja in odstranitev lesenih smrekovih plohov kvalitete C24 in debeline 5 cm. Predvidena dolžina kosa 150 cm (zalaganje med profile HEA). Kampadno zavarovanje delovnega platoja v dolžini 40 m --> 2-kratna vgradnja in odstranitev. Zavarovanje delovnega platoja. | m3 | 3.5 | 0 | 0
10. |  | Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje. Humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom. Območje brežine pod pilotno steno. | m2 | 350 | 0 | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 3.0 | UVRTANI AB PILOTI
1. |  | Izdelava (in cevitev) vrtin premera 60 cm v zemljini 3. kategorije (melj-glina) in kamnini 4.-5. kategorije (radiolarit, tuf). Vrtine dolžine 8 in 11 m + slepo vrtanje ≈ 1 m. Skupaj 53 kos. | m | 543 | 0 | 0
2. |  | Nakladanje izvrtanega materiala, prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km - material iz vrtin. | m3 | 162 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja armaturnih košev v pilote premera 60 cm, jeklo B500B. Armaturne palice ɸ 10, 14, 25 mm. | kg | 30480.6 | 0 | 0
4. |  | Dobava in kontraktorska vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, PV-I, D32, S3, vsebnost cementa ≥ 375 kg/m3; v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. | m3 | 154 | 0 | 0
5. |  | Strojno odbijanje glave pilota (v višini 0.3-0.5 m) iz ojačenega (armiranega) cementnega betona. Nakladanje, prevoz in deponiranje na trajno deponijo na razdalji do 30 km, vključno s plačilom komunalnih stroškov deponiranja. | kos | 53 | 0 | 0
6. |  | Meritve zveznosti pilota. Vključena izdelava poročila. | kos | 18 | 0 | 0
| 3.0 | UVRTANI AB PILOTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4.0 | VEZNA AB GREDA
1. |  | Dobava in izdelava dvostranskega vezanega opaža (višina vezne AB grede 1.0 m). Izdelava v ravnih kampadah, ki sledijo liniji vozišča. Vključene trikotne letvice 2/2 cm na območju vidnih robov. Komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Opaž za vezno AB gredo. | m2 | 165 | 0 | 0
2. |  | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2. Vezna AB greda. | m3 | 11 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1. Vezna AB greda. | m3 | 68 | 0 | 0
4. |  | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 12 in 14 mm, za srednje zahtevno ojačitev. Vezna AB greda. | kg | 4361.4 | 0 | 0
5. |  | Izdelava dilatacijske rege na vezni AB gredi, po načrtu. Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike. Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom. Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo). Vezna AB greda. | kos | 3 | 0 | 0
| 4.0 | VEZNA AB GREDA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 5.0 | AB OBLOGA
1. |  | Dobava in izdelava enostranskega podprtega opaža (višina AB obloge 0.75 m). Izdelava v ravnih kampadah, ki sledijo liniji vezne AB grede. Komplet vsa dela z razopaževanjem, čiščenjem, zlaganjem ter vsemi transporti. Opaž za AB oblogo. | m2 | 65 | 0 | 0
2. |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD3/XF4, PV-II, D16, S3 v prerez od 0,16 do 0,30 m3/m2-m1. AB obloga. | m3 | 30 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja armaturnih mrež Q385. Mreže se pritrdijo na pilote s sidrnimi vijaki. | kg | 631.2 | 0 | 0
4. |  | Izdelava vrtin ɸ12 mm, globine ≈ 15 cm v armiranem betonu. Vstavljanje sidrnih vijakov M12, dolžine 20 cm s sidrno ploščico cca. 15x15 cm in matico. Povezava armaturnih mrež s pilotno steno - piloti. | kos | 53 | 0 | 0
5. |  | Dobava in vgradnja cevi alkaten DN 50 za izvedbo izcednic/barbakan, dolžina kosov cca. 20 cm. | kos | 53 | 0 | 0
| 5.0 | AB OBLOGA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10%
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.0 | UVRTANI AB PILOTI |  |  |  | 0
| 4.0 | VEZNA AB GREDA |  |  |  | 0
| 5.0 | AB OBLOGA |  |  |  | 0
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0

## 3.0 Voziščna konstrukcija
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA z odvodnjavanjem
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST
| 1.0 | PREDDELA
1. |  | Geodetska dela - zakoličba geodetskih in višinskih točk. | kpl | 1 | 0 | 0
2. |  | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu. | km | 0.1 | 0 | 0
3. |  | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v hribovitem terenu. | kos | 7 | 0 | 0
4. |  | Ponovno zakoličenje in zavarovanje zakoličbe trase ostale javne ceste med delom. | km | 0.1 | 0 | 0
5. |  | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm; vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km in plačilo komunalnih stroškov deponiranja. | m2 | 410 | 0 | 0
6. |  | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline do 10 cm. | m | 8 | 0 | 0
7. |  | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm; vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km in plačilo komunalnih stroškov deponiranja. | m2 | 5 | 0 | 0
8. |  | Demontaža jeklene varnostne ograje JVO; vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na deponijo in plačilo komunalnih stroškov deponiranja. | m | 29 | 0 | 0
9. |  | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 50 cm, vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km in plačilo komunalnih stroškov deponiranja. Obstoječi prepust. | m | 7 | 0 | 0
10. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementnem betonu, vključeno nakladanje, prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km in plačilo komunalnih stroškov deponiranja. Obstoječi prepusti. | m3 | 2 | 0 | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA
1. |  | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km. Izkopi za voziščno konstrukcijo, vključno z zaledno drenažo in brežino. | m3 | 640 | 0 | 0
2. |  | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km. Izkopi za kamnito peto. | m3 | 30 | 0 | 0
3. |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za kanalske rove in prepuste, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno z nakladanjem, planiranje dna ročno; vključen prevoz in deponiranje na deponijo na razdalji do 30 km. Izkopi za prepuste. | m3 | 21 | 0 | 0
4. |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije. | m2 | 585 | 0 | 0
5. |  | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost min. 14 kN/m. | m2 | 900 | 0 | 0
6. |  | Ureditev naklonov in povrnitev (novih ali poškodovanih) brežin v prvotno stanje. Humuziranje do 20 cm, zatravitev s semenom. Obcestne brežine. | m2 | 400 | 0 | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
1. |  | Dobava in izdelava zmrzlinsko odporne kamnite posteljice enakomerno zrnatega drobljenca D125 iz kamnine v debelini 40 cm, vključno z utrjevanjem. | m3 | 290 | 0 | 0
2. |  | Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca D32 iz kamnine v debelini 20 cm, vključno z utrjevanjem. | m3 | 145 | 0 | 0
3. |  | Dobava in izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm v debelini 6 cm. AC 22 base B 50/70, A4, Z6. | m2 | 540 | 0 | 0
4. |  | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11ks iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin, drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm. AC 11 surf B 70/100, A3, Z2. | m2 | 540 | 0 | 0 | f
5. |  | Čiščenje utrjene/odrezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom. | m2 | 540 | 0 | 0 | f
6. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2. | m2 | 540 | 0 | 0 | f
7. |  | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,50 m. Material je vkjučen v postavki 1 in 2. | m | 118 | 0 | 0 | f
8. |  | Izdelava mulde iz bitumenskega betona, v enaki sestavi in debelini kot vozišče, na obstoječo podlago, široke 50 cm. Material je vkjučen v postavki 3 in 4. | m | 130 | 0 | 0
9. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30, XC2, D32 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 30-60 cm v razmerju 30:70. Kamnito-betonska peta. | m3 | 30 | 0 | 0 | f
10. |  | Meritve nosilnosti nevezane nosilne plasti in kamnite posteljice z dinamično krožno ploščo Evd - 6 meritev. Vključeno poročilo. | kpl | 1 | 0 | 0
| 3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA SKUPAJ : |  |  |  | 0
| 4.0 | PROMETNA OPREMA
1. |  | Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje JVO, vključno vse elemente (stebri dolžine 190 cm - v bankini oz. 75 cm - na armiranemu betonu, varnostni odbojniki, sidranje,...), za nivo zadrževanja N2 in za delovno širino W4. JVO se vgradi v bankino z zabijanjem/fiksiranjem v tla, na armirani beton s sidranjem/vijačenjem. Poševna zaključnica v dolžini 4 m (2x). | m | 100 | 0 | 0
| 4.0 | PROMETNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5.0 | ODVODNJAVANJE
1. |  | Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca D16/32 za drenažni zasip. | m3 | 30 | 0 | 0
2. |  | Dobava in vgradnja PE drenažne cevi DN 110, SN8 (perforirana 2/3) na betonski posteljici (širina 50 cm, debelina do 10 cm) z obsipom, vključno z morebitnimi koleni, vtočnimi in iztočnimi glavami. | m | 93 | 0 | 0
3. |  | Dobava in vgradnja PE kanalizacijske cevi DN 315, SN8 s polnim obbetoniranjem s cementnim betonom C12/15 v debelini 15 cm, vključno z morebitnimi koleni, vtočnimi in iztočnimi glavami. Prepusti 3x. | m | 21 | 0 | 0
4. |  | Dobava in izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1.5 m, vključno z ureditvijo vtoka in iztoka cevi. Izdelava neprepustnega dna z betonsko posteljico C12/15 v debelini 15 cm. | kos | 3 | 0 | 0
5. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnite obloge vtočnega jaška. | kos | 3 | 0 | 0
6. |  | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm. | kos | 3 | 0 | 0
7. |  | Dobava in vgradnja betonskih kanalet na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm, širine 50 cm (notranja širina dna 30 cm) in notranje višine 15 cm; vključno z izdelavo betonskega ležišča C12/15, debeline 10 cm. | m | 10 | 0 | 0
8. |  | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C25/30 in zmrzlinsko odpornih kamnitih blokov velikosti 20-30 cm v razmerju 30:70 za izdelavo kamnitega iztočnega praga, širine š=1,0 m in dolžine L=2,0 m za izpustom. | kos | 4 | 0 | 0
9. |  | Dobava in izdelava izcednic (barbakan) iz gibljive plastične cevi (alkaten), premera 10 cm, dolžine nad 100 cm (cca. 150 cm). Kamnito-betonska peta. | kos | 6 | 0 | 0
| 5.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10%
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 4.0 | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
| 5.0 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ : |  |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 0