## rekapitulacija
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
| OBJEKT : |  |  |  | PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Izgradnja komunalne opreme na območju Pod Slatino - 1. faza
INVESTITOR :
Občina Nazarje Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
REKAPITULACIJA ZUKA
|  |  | strošek "država" | strošek "občina"
| I. | PREDDELA | 0 | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
| III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0 | 0
| IV. | KANALIZACIJA | 0 | 0
| V. | VODOVOD | 0 | 0
| VI. | ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0
| VII. | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0 | 0
| I. - VI. S K U P A J : |  | 0 | 0
|  |  | (brez DDV) | (brez DDV)
UVODNE OPOMBE:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno. "
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto mdr.: Ograditev in zavarovanje gradbišča (postavitev zaščitnih ograj) Namestitev kontejnerja za gradbene odpadke izdelava gradbiščne in predstavitvene table in opozorilnih tabel Izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču Dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme. Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču – ocena Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto "Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam" "Odvoz materiala v trajno deponijo do 20 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji" Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin Izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih "Pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo" "Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju" preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov

## preddela
PREDDELA
V ponujeni ceni mora biti zajeto …
- | namestitev kontejnerja za gradbene odpadke
- | izgradnja gradbiščnih deponij in vzpostavitev prvotnega stanja
- | dobava, postavitev, odstranitev in najemnina ročnih gasilnih aparatov in opreme
- | namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču
- | čiščenje ceste zaradi nanosa blata na cesto
- | črpanje vode iz gradbene jame
- | zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje
- | odvoz materiala na trajno deponijo do 20 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji
- | zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin in globin, varovati izkopane jarke
- | izvedba meritev emisij hrupa, prahu in delovnih pogojev zaposlenih
- | pregledi, preizkusi delovnih strojev, opreme in izvedba elektro meritev ter pridobitev listin o ustreznosti za varno delo
- | stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču
- | postavitev gradbiščne ograje ter označitev gradbišča
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Priprava gradbišča z vsemi potrebni mi deli in materiali (ureditev gradbišča, deponije, začasni objekti, ...)
|  | kos | 0.75 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
2. | Zakoličba in zavarovanje osi cest
|  | m | 166 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ceste in zunanje ureditve
|  | kos | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Določitev in preverjanje položajev ter višin glede na geodetske podage iz projekta, uskalditev z že izdelanim geodetskim posnetkom, ocenjeno
|  | kos | 0.75 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0
6. | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v gričevnatem terenu
| vodovod | m | 40 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija | m | 20 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| telefonija | m | 70 | 30 |  | 0 | 0 | 0
| elektrika | m | 70 | 30 |  | 0 | 0 | 0
12. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 15 cm na stikih z obstoječim voziščem
|  | m | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Porušitev in odstranitev asfalta v debelini 15 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo na razdalji do 20 km
|  | m2 | 228 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18. | Izdelava začasnih prometnih ureditev na odseku izvajanja del, vključno z elaboratom začasne prometne ureditev in postavitvijo prometne signalizacije
|  | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## zemeljska dela
ZEMELJSKA DELA
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in deponiranjem na deponiji na gradbišču
|  | m3 | 296.4 | 89.64 |  | 0 | 0 | 0
2. | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
|  | m3 | 889.2 | 268.92 |  | 0 | 0 | 0
3. | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 5,0 m – strojno/ročno - 90% /10%, planiranje dna ročno, odmet izkopanega materiala 1 m vstran od izkopa za kasnejši zasip, odvečna zamljna se odpelje na trajno deponijo do 20 km.
| vodovod | m3 | 868.56 | 582.96 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - meteorna | m3 | 672.5 | 67.25 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - meteorna, ponikovalnice | m3 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - fekalna | m3 | 675.19 | 80.7 |  | 0 | 0 | 0
| drenaže | m3 | 149.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| javna razsvetkjava | m3 | 0 | 274.5 |  | 0 | 0 | 0
| telekomunikacije | m3 | 398.7 | 54 |  | 0 | 0 | 0
| elektro omrežje | m3 | 237.6 | 158.4 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgraditev geotekstilije za filtrsko plast pod tamponom, karakteristična velikost por 0,11 do 0,15 mm, 300g/m2
|  | m2 | 996 | 332 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje peščene podloge za cevi, debeline 10 cm, frakcije 4-8 mm, 0,1 m3/m, skupaj z finim planiranjem dna kanala.
| vodovod | m3 | 51.7 | 34.7 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - meteorna | m3 | 37.5 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - fekalna | m3 | 37.65 | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dovoz peščenega materiala in zasip cevi v širokem izkopu v coni cevovoda, 30 cm nad temenom cevi, frakcija 4-8 mm, v plasteh po 15 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP
| vodovod | m3 | 206.8 | 138.8 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - meteorna | m3 | 182.5 | 18.25 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - fekalna | m3 | 183.23 | 21.9 |  | 0 | 0 | 0
7. | Dovoz drenažnega materiala in zasip cevi v širokem izkopu nad temenom cevi, frakcija 32 mm, v plasteh po 15 cm in komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP
| drenaže | m3 | 49.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ponikovalnice | m3 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno, izkopani material ob jarku oz iz gradbiščne deponije
| vodovod | m3 | 599.72 | 402.52 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - meteorna | m3 | 452.5 | 45.25 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - meteorna, ponikovalnice | m3 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| kanalizacija - fekalna | m3 | 454.31 | 54.3 |  | 0 | 0 | 0
| drenaže | m3 | 99.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| javna razsvetkjava | m3 | 0 | 274.5 |  | 0 | 0 | 0
| telekomunikacije | m3 | 398.7 | 54 |  | 0 | 0 | 0
| elektro omrežje | m3 | 237.6 | 158.4 |  | 0 | 0 | 0
9. | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini 20 cm
|  | m2 | 512 | 166 |  | 0 | 0 | 0
10. | Zatravljanje humusnih površin s travnim semenom od dodajanju umetnega gnojiva, valjanjem in zalivanjem
|  | m2 | 512 | 166 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## voziscne konstrukcije
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Dobava in vgrajevanje mehansko stabilizirane posteljice granulacije 0 - 64mm, debeline 40 cm, Ev2=60MPa
|  | m3 | 839.04 | 220.8 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje mehansko stabiliziranega tamponskega sloja granulacije 0 - 32mm, debeline 35 cm, Ev2=100MPa
|  | m3 | 629.28 | 165.6 |  | 0 | 0 | 0
3. | Fino planiranje tampona +/- 1cm z zaklinkanjem pred asfaltiranjem
|  | m2 | 1545.6 | 552 |  | 0 | 0 | 0
4. | Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z novim, 3 kg/m2.
|  | m2 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega nosilnega sloja AC 22 base B 70/100 A4 v deb. 5 cm
|  | m2 | 1668 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega nosilnega sloja AC 22 base B 70/100 A4 v deb. 5 cm
|  | m2 |  | 265.6 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega obrabnega sloja AC 11 surf B 70/100 A4 v deb. 3 cm
|  | m2 | 1668 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje asfaltnega obrabnega sloja AC 8 surf B 70/100 A4 v deb. 3 cm
|  | m2 | 0 | 265.6 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25, kompletno z izkopom, betonskim temeljem in zasipom. Robniki so 12 cm nad nivojem asfalta. Robniki potekajo v krivinah.
|  | m | 225 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 8/25, kompletno z izkopom, betonskim temeljem in zasipom. Robniki so v nivoju asfalta. Robniki potekajo v krivinah.
|  | m |  | 164 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## kanalizacija
KANALIZACIJA IN KOMUNALNI VODI
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Zakoličevanje osi trase kanalizacije. Registracija ostalih podzemnih in nadzemnih instalacij.
|  | m | 501 | 55 |  | 0 | 0 | 0
2. | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje
|  | ur | 24 | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | Polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi pod prometnimi površinami in zaščita cevi pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi, beton C12/15, poraba od 0,07 do 0,13 m3/m.
|  | m3 | 55 | 5 |  | 0 | 0 | 0
4. | Izdelava drenaže tamponov, drenažna cev DN150, bet. mulda, komplet
|  | m | 166 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja PE peskolova za vtok vode iz povoznih površin, vtok pod robnikom, premer DN400mm, globine do 1.5m, iztok 1.0m pod terenom.Zajeta vsa dela.
| LTŽ pokrov DN400, 250 kN. | kom | 13 | 3 |  | 0 | 0 | 0
8. | Revizijski jaški fekalne kanalizacije, dobava in vgradnja AB jaškov na betonsko posteljico premera DN 1000 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dnu, dimenzije vtoka DN 315, DN 250, DN 200 in DN 160 za PVC cevi, vključno s tesnilom ter nastavki za PVC cevi, jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917, globine jaškov 1,5 do 4,0 m, po detajlu, morebitne dodatne priključke na jašek izdelati s kronskim svedrom in tesnilom
| LTŽ pokrov DN600, 400kN | kos | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Revizijski jaški meteorne kanalizacije, dobava in vgradnja AB jaškov na betonsko posteljico premera DN 1000 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dnu, dimenzije vtoka DN 315, DN 250, DN 200 in DN 160 za PVC cevi, vključno s tesnilom ter nastavki za PE cevi, jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917, globine jaškov do 3,0 m, po detajlu, morebitne dodatne priključke na jašek izdelati s kronskim svedrom in tesnilom
| LTŽ pokrov DN600, 400kN | kos | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Revizijski jaški meteorne kanalizacije, dobava in vgradnja AB jaškov na betonsko posteljico premera DN 800 s predizdelano muldo, vtok in iztok v dnu, dimenzije vtoka DN 315, DN 250, DN 200 in DN 160 za PVC cevi, vključno s tesnilom ter nastavki za PE cevi, jaški morajo biti vodotesni in izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917, globine jaškov do 1,5 m, po detajlu, morebitne dodatne priključke na jašek izdelati s kronskim svedrom in tesnilom
| LTŽ pokrov DN600, 400kN | kos | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dobava, montaža in polaganje gladke enoslojne cevi obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PE / PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401, na predhodno oblikovano peščeno podlago v predpisanem padcu in smeri, tesnjenje stikov (nastavkov) z gumijastimi obročki.
| PVC DN150 | m | 44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0
| PVC DN200 | m | 261 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0
| lok 22° PVC DN150 | kos | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| lok 45° PVC DN150 | kos | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PE DN150 | m | 84 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 1.4175
| PE DN200 | m | 17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0714 | 0
| PE DN250 | m | 77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0
| PE DN300 | m | 132 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0
| lok 45° PE DN150 | kos | 9 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| lok 45° PE DN200 | kos | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| lok 11° PE DN200 | kos | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4175
19. | Izvedba priključka na obstoječo fekalno kanalizacijo.
|  | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Dobava in vgradnja lovilca olj s pretokom 65 l/s, skladnost z SIST EN 858-1, 858/2, vključno z LTŽ pokrovi 400kN
|  | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21. | Dobava in vgradnja betonske ponikovalnice DN2000, globina 3,0 m, bet. pokrov
|  | kos | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## vodovod
VODOVOD
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
Opomba: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje ter ves drobni montažni material in tesnila! V ceni vodovodnih cevi je potrebno upoštevati kalo zaradi razrezov, spajanj, lokov, ... v višini 10% dolžine. Upoštevaj vsi zasuni, fasoni: ohišje protikorozijsko zaščiteno z epoksi premazom.
Vijačni material (matice in vijaki) upoštevati INOX AISI 304.
Dobava, transport, polaganje in montaža vodovodnih cevi. Cevi so položene na peščeno posteljico v predvidenih naklonih.
1. | Zakoličba trase cevovoda, KT točk in objektov (z višinsko navezavo in izdelavo situacije zakoličbe)
|  | m | 517 | 347 |  | 0 | 0 | 0
2. | Geološki pregled in prevzem gradbene jame ter geomehanski nadzor v času gradnje
|  | ur | 20 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3. | Polno obbetoniranje cevi pod prometnimi površinami in zaščita cevi pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi, beton C12/15, poraba od 0,07 do 0,13 m3/m.
|  | m3 | 10 | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | cev PE100 DN 90, palica 6 m, RC protect, PN16, v ceno upoštevati elektrofuzijske spojke, tesnila, … | m1 | 449 | 42 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | cev PE100 DN 63, palica 6 m, RC protect, PN16, v ceno upoštevati elektrofuzijske spojke, tesnila, … | m1 | 0 | 117 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | cev PE100 DN 32, kolut, RC protect, PN16, v ceno upoštevati spojke, tesnila, … | m1 | 40 | 216 |  | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje opozorilnega traku vodovod z indikatorjem na globini cca 50cm | m1 | 489 | 375 |  | 0 | 0 | 0
7. | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika (cevovod in hidranti). | m1 | 489 | 375 |  | 0 | 0 | 0
8. | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dezinfekcija vodovodne instalacije z mikrobiološko analizo odvzetih vzorcev vode s strani pooblaščene institucije, izpiranje cevovodov, skladno s standardom SIST EN 805:2000, izdelava zapisnika. | m1 | 489 | 375 |  | 0 | 0 | 0
10. | Izpiranje cevovoda vključno z dobavo pitne vode in vsemi potrebnimi deli. | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje, čiščenje gradbišča po celotni trasi, popravila zaradi gradnje poškodovanih plotov, ograj, uvozov, cestnih priključkov. | kpl | 6 | 9 |  | 0 | 0 | 0
KT 1.1 - priključitev na obstoječ vodovod
3.14 | koleno PE100 DN90, 45°, elektrofuzijsko | kom | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 1.2 - prevezava obstoječe cevi
3.14 | ZAK navrtni zasun 100/32, vgradna garnitura 1,25m, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., koleno, spojka, ... | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 1.3 - odcep Pod Slatino
3.14 | T kos LTŽ DN80 | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | končnik PE100 DN90 in prirobnica | kom | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | EV zasun DN80, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 1.4 - prevezava obstoječe cevi
3.14 | ZAK navrtni zasun 100/32, vgradna garnitura 1,25m, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., koleno, spojka, ... | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 1.5 - prevezava na obstoječ vodovod
3.14 | koleno PE100 DN90, 45°, elektrofuzijsko | kom | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | R kos PE100 DN90/110, 45°, elektrofuzijsko | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 2.1 - hidrant H1
3.25 | T kos PE100 DN90/90, elektrofuzijsko | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.26 | končnik PE100 DN90 in prirobnica | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.27 | EV zasun DN80, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.29 | FF kos DN80 PN16, L= 0,5 m | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.30 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.31 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm, hidrant s prostim pretokom | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
KT 2.2 - odcep za odsek 2.1
3.14 | T kos PE100 DN90/63, elektrofuzijsko | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | končnik PE100 DN63 in prirobnica | kom | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | EV zasun DN63, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 2.3 - odcep za odsek 2.2
3.14 | T kos PE100 DN90/63, elektrofuzijsko | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | končnik PE100 DN63 in prirobnica | kom | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | EV zasun DN63, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 2.4 - hidrant H2
3.25 | T kos PE100 DN90/90, elektrofuzijsko | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.26 | končnik PE100 DN90 in prirobnica | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.27 | EV zasun DN80, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.29 | FF kos DN80 PN16, L= 0,5 m | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.30 | N kos DN80, PN16 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.31 | Nadzemni hidrant DN80, INOX, prelomni, L=1250mm, hidrant s prostim pretokom | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
KT 2.5 - odcep za odsek 2.3
3.14 | T kos PE100 DN90/63, elektrofuzijsko | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | končnik PE100 DN63 in prirobnica | kom | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | EV zasun DN63, PN16, s prirobnico, vgradna garnitura, cestna kapa, betonski nosilec za c.k. | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT 2.6 - prevezava na obstoječ vodovod
3.14 | koleno PE100 DN90, 45°, elektrofuzijsko | kom | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | končnik PE100 DN90 in prirobnica | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Spojka s flančno DN110/100 (S2000 ali MJ3057 ali ekv.) | kom | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
odcepi za hišne priključke
3.14 | ZAK navrtni zasun 90/32, vgradna garnitura 1,25m, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., koleno, spojka, ... | kom | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | ZAK navrtni zasun 63/32, vgradna garnitura 1,25m, cestna kapa, betonski nosilec za c.k., koleno, spojka, ... | kom | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kom | 10 | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Dobava in vgradnja termoizoliranga jaška z vgrajeno vso potrebno armaturo v njem, 1", LTŽ pokrov. | kom | 6 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Drobni material za hišne priključke (5% od materiala za hišne priključke) | % | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Zaključna dela
ZAKLJUČNA DELA
|  |  | država | občina |  |  | država | občina
|  | enota | količina | količina | cena / enoto | vrednost | vrednost | vrednost
1. | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
|  | kos | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za smerokaze iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm
|  | kos | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo II. vrste, dolžina stranice a = 600 mm
| 2101 | kos | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2102 | kos | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z enokomponentno belo/rumeno/modro barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 um, piktogrami
|  | m | 166 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | m2 | 55 | 55 |  | 0 | 0 | 0
5. | Preizkus tesnosti kanala (cevi in jaški) po standardu SIST EN 1610
|  | m | 501 | 55 |  | 0 | 0 | 0
6. | Snemanje kanalov s kamero
|  | m | 501 | 55 |  | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava geodetskega posnetka v kompletu z elaboratom v digitalni obliki z vsemi izvedenimi komunalnimi in ostalimi vodi in križanji ter vnos v kataster upravljalca infrastrukture.
|  | kos | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
8. | Projektantski nadzor v času gradnje
|  | kos | 50 | 10 |  | 0 | 0 | 0
9. | Nadzor upravljavca vodovoda pri gradnji vodovoda (koordinacije, terenski ogledi, strokovna svetovanja, …).
|  | kos | 70 | 20 |  | 0 | 0 | 0
10. | Izdelava PID dokumentacije
|  | kos | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: | [5 empty] | 0 | 0